QUESITO 3 del 30/01/2018: Nel CME sono presenti "voci azzerate perchè non eseguite". Tali voci comprendono opere di consolidamento facenti parte del Progetto Strutturale e riportate nella Relazione Tecnico Illustrativa Strutturale. Si richiedono chiarimenti in merito alle ragioni della non esecuzione di tali opere.

RISPOSTA 1 al Quesito 3 del 01/02/2018 Le voci dentro al computo metrico non evidenziate sono state azzerate in quanto dichiarate non ammissibili dalla Commissione regionale nella prima valutazione di congruità e sono state sostituite da nuove lavorazioni. Le voci dentro al computo metrico evidenziate con colore giallo sono state azzerate in quanto dichiarate non ammissibili dalla Commissione regionale nella seconda valutazione di congruità. Il progetto esecutivo è stato pertanto aggiornato a seguito di tali prescrizioni e sono state revisionate sia le tavole che il computo metrico. Per quanto riguarda la relazione tecnica illustrativa strutturale non è stata revisionata completamente, ma solo integrata.